Комплект поставки базовая версия: Описание и технические характеристики

Установка оториноларингологическая УОРЛ-1- с видеосистемой

| № | Наименование комплектующего | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | УОРЛ-1 |
| – | Блок установки с источником света | 1 |
| – | Интегрированная головка видеокамеры (прямая или угловая) | 1 |
| – | Блок централизованной подачи теплой воды | 1* |
| – | Блок автономной подачи теплой воды | 1* |
| – | Блок регулировки подачи вакуума | 1 |
| – | Блок регулировки подачи воздуха | 1 |
| – | Процессорный блок с программным обеспечением | 1* |
| – | Монитор | 1 |
| – | Кронштейн монитора | 1 |
| – | Кресло пациента с приводом | 1* |
| – | Видеоэндоскоп | 1* |
| – | Трубка оптическая | 1* |
| – | Оголовье для источника света | 1* |
| – | Стул врача | 1* |
| – | Тумба с ящиками | 1* |
| – | Стакан металлический с крышкой | 2 |
| – | Емкость для эндоскопов | 1 |
| – | Лоток металлический для инструментов с крышкой | 1 |
| – | Банка аспирационная не менее 1 л | 1 |
| – | Наконечник аспирационный (тип 1, тип 2) | от 1 до 3 |
| – | Флакон для жидких лекарств (тип 1, тип 2) | от 1 до 3 |
| – | Пистолет подачи (тип 1, тип 2, тип 3) | от 1 до 3 |
| – | Столик инструментальный с кронштейном | 1 |
| – | Столик под флаконы с кронштейном | 1 |
| – | Воронка | 1 |
| – | Шланг аспиратора | 1 |
| – | Шланг пистолета подачи | 1 |
| – | Руководство по эксплуатации | 1 |
| – | Штанга | 1 |
| – | Видеокабель | 1 |

Примечание: * Поставляются опционально по заказу

Габариты лор установки (В х Д х Ш): 755 х 766 х 665 мм Вес: 80 кг

Купив ЛОР-комбайн, Вы получаете:

увеличение пропускной способности кабинета;

- создание условий для оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи;

- максимальное оснащение рабочего места техническими элементами, позволяющими оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь и высокоуровневую первичную и дифференциальную диагностику ЛОР-заболеваний.

- сокращение затрат на дополнительный персонал при ЛОР-осмотре.

## МК Клевер – ЛОР комбайн отечественного производства с FULL HD видеосистемой и LED осветителем

Мобильная стойка ЛОР-комбайна - позволяет проводить качественный осмотр в любых, даже самых стесненных условиях. ЛОР комбайн включает все необходимые системы и подсистемы для диагностики и лечения большого круга ЛОР-заболеваний. Здесь интегрированы все основные функции рабочего места врача оториноларинголога.

Лор-установка может быть дополнительно оснащена любым набором функций.
Это функциональный, удобный, эргономичный ЛОР комбайн европейского качества по приемлемой цене от российского производителя.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОР КОМБАЙНА МК КЛЕВЕР

ВИДЕОСИСТЕМА

Full HD камера для вывода изображения с эндоскопа на экран монитора. 
Монитор: диагональ 21,5’

БЛОК УСТАНОВКИ С ИСТОЧНИКОМ СВЕТА

Один светодиодный мобильный источник холодного света мощностью – 90 000 ЛК. Подсоединение к эндоскопу.

БЛОК РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ ВОЗДУХА - Система распыления лекарств.

На рабочей панели находится 3 распылителя лекарственных средств

БЛОК РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ ВАКУУМА - Система аспирации

Установка комплектуется банкой объемом 2л.
Производительность аспиратора позволяет эффективно выполнять промывание миндалин и носовой полости.

Система хранения инструментов

Лоток для хранения инструментов всегда находится на рабочей панели для удобства врача. Также имеются отдельные полки для инструментов или флаконов.

БЛОК ПРОМЫВАНИЯ на выбор:

- Блок централизованной подачи теплой воды с воронкой

- Блок автономной подачи теплой воды (Объемом 1,2 л, время нагрева не более 10 мин)

СИСТЕМА, ПРЕДОТВРАЩАЮЩАЯ ЗАПОТЕВАНИЕ ЭНДОСКОПОВ

Сопло на рабочей поверхности позволяет быстро подогреть дистальный конец эндоскопа перед манипуляцией. Автоматическое отключение после использования.

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ЭНДОСКОПОВ

Позволяет одновременно хранить в дезинфицирующем растворе до 4 риноскопов. Использование силиконового основания исключает повреждение дистальной линзы.

УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ

Осуществляется при помощи сенсорной клавиатуры с индикацией включения.

Выбор цвета панели ЛОР-комбайна

ХРАНЕНИЕ

Столики и полки инструментальные, лотки и баночки для хранения инструментов.

Изготовление боковых панелей в широкой цветовой гамме на самый взыскательный вкус и под любой интерьер:

- серый/графитовый;

- синий;

- зеленый;

- красный;

- оранжевый.