Приложение N 3

**Стандарт оснащения кабинета колопроктолога**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Кресло смотровое универсальное | 1 комплект |
| 2. | Светильник передвижной, однорефлекторный | 1 |
| 3. | Аноскоп | Не менее 3 |
| 4. | Ректальное зеркало | Не менее 3 |
| 5. | Смотровой ректоскоп с набором для биопсии | 2 комплекта |
| 6. | Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм | Не менее 2/3 от числа принимаемых больных за смену |
| 7. | Сфинктерометр | 1 |
| 8. | Коагулятор электрохирургический высокочастотный | 1 комплект |
| 9. | Набор для амбулаторных операций | 2 комплекта |
| 10. | Лигатор геморроидальных узлов | 1 комплект |
| 11. | Аппарат радиоволновой хирургический с наконечником | 1 |
| 12. | Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов | 1 |
| 13. | Фотокоагулятор (ректальный) | 1 |
| 14. | Аппарат для лазерной терапии | 2 комплекта |
| 15. | Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов | 1 набор |
| 16. | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 |