Приложение N 3

**Стандарт  
оснащения кабинета врача-хирурга**

**С изменениями и дополнениями от:**

21 февраля 2020 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Стол рабочий | 2 |
| 2. | Кресло рабочее | 2 |
| 3. | Стул | 2 |
| 4. | Кушетка | 1 |
| 5. | Шкаф для перевязочных и лекарственных средств | 1 |
| 6. | Шкаф для медицинских документов | 1 |
| 7. | Ростомер | 1 |
| 8. | Настольная лампа | 1 |
| 9. | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции | по требованию |
| 10. | Мешок Амбу | 1 |
| 11. | Аспиратор хирургический | по требованию |
| 12. | Тонометр | 1 |
| 13. | Радиохирургический нож | по требованию |
| 14. | Контейнер для хранения стерильных инструментов | по требованию |
| 15. | Стол операционный | 1 |
| 16. | Стол перевязочный | 1 |
| 17. | Столик инструментальный | 2 |
| 18. | Столик манипуляционный | 2 |
| 19. | Малый хирургический набор | 3 |
| 20. | Стерилизатор для медицинских инструментов | 1 |
| 21. | Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов | 1 |
| 22. | Холодильник | 1 |
| 23. | Негатоскоп | 1 |
| 24. | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1[\*](https://base.garant.ru/70365864/6bcfb5773193defec38acb43e25d1bcb/#block_3001) |
| 25. | Бестеневая лампа | 1 |
| 26. | Весы | 1 |
| 27. | Сейф для хранения лекарственных препаратов | 1 |
| 28. | Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет | 1 |
| 29. | Стетофонендоскоп | по числу врачей |
| 30. | Шина для лечения переломов ключицы | 1 |
| 31. | Шина для фиксации кисти и пальцев | 2 |
| 32. | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
| 33. | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
| 34. | Головодержатель (воротник Шанца) | 1 |
| 35. | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 36. | Шпатель | 3 |
| 37. | Сантиметровая лента | 1 |
| 38. | Медицинский термометр | 3 |
| 39. | Емкости для дезинфекции инструментов | по требованию |
| 40. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |

------------------------------

\* Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами [СанПиН 2.1.3.2630-10](https://base.garant.ru/12177989/) "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утвержденными [постановлением](https://base.garant.ru/12177989/) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача [от 4 марта 2016 г. N 27](https://base.garant.ru/71352830/f95bdfa4a74cc68ed62d3c25b169e409/#block_1000) (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный N 41424), [от 10 июня 2016 г. N 76](https://base.garant.ru/71428190/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/#block_3000) (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).